**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr19*0/POIR/CBR/2020* –**

 **Formularz oferty**

**Dostawca:**

……………………………………

……………………………………

 *(pieczęć dostawcy)*

Zamawiający:

**Makarony Polskie SA**

ul. Podkarpacka 15a

35-082 Rzeszów

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa (Firma) Dostawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Adres siedziby:

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………….

Fax ………………………………………

E-mail: ……………………………………

NIP ………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

*(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa reprezentacji)*

Działając w imieniu Dostawcy, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem którego jest:

**jest dostawa, montaż i uruchomienie łaźni wodnej – urządzenia służącego do upłynniania pożywek mikrobiologicznych oraz inkubacji próbek produktów po połączeniu z rozcieńczalnikiem.**

Po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym składam poniższą ofertę:

1. **PARAMETRY OFEROWANE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana (Tak/Nie)** |
|  | Praca urządzenia w trzech trybach: inkubacja, wytrząsanie, inkubacja i wytrząsanie. | TAK |  |
|  | Pojemność: co najmniej 4 kolbki stożkowe o pojemności 250 ml oraz co najmniej 6 kolbek stożkowych o pojemności 100 ml. | TAK |  |
|  | Zakres temperatur od +5°C od temp. otoczenia do temp. wrzenia. | TAK |  |
|  | Minimalny poziom wody w przestrzeni roboczej ok. 6 cm. | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom wody w przestrzeni roboczej – nie mniej niż 13 cm. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej. | TAK |  |
|  | Regulowany zakres intensywności wytrząsania. | TAK |  |
|  | Statyw na próbówki o średnicy 16 mm. | TAK |  |
|  | Uchwyty na 6 kolbek stożkowych o pojemności 100 ml. | TAK |  |
|  | Pokrywa dwuspadowa ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Spust wody. | TAK |  |
|  | Stabilność temperatury – nie więcej niż ± 0,2°C. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna grzania wody – dioda lub rozwiązanie równoważne. | TAK |  |
|  | Możliwość nastawienia czasu pracy i alarm zakończenia zaprogramowanego czasu grzania z blokadą grzania. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja przekroczenia zadanej temperatury z blokadą grzania.  | TAK |  |
|  | Sygnalizacja niskiego poziomu wody z blokadą grzania. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury z blokadą grzania. | TAK |  |
|  | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej – wnętrze łaźni i obudowa zewnętrzna. | TAK |  |
|  | Perforowany wkład z naciągiem sprężynowym dla stabilnej inkubacji butelek o pojemności 100 ml (średnica ok. 4,5 cm; wysokość inkubowanego płynu w butelce ok. 7 cm) i 200 ml (średnica ok. 6 cm; wysokość inkubowanego płynu w butelce ok. 8 cm). | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. | TAK |  |

1. **CENA OFEROWANA**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

**cena netto: ……………………………**

**(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)**

**III OKRES GWARANCJI**

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia obejmujący: **……………………………** (w miesiącach) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy

**OŚWIADCZENIA**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane do 26 października 2020 roku.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejsza ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
7. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
9. ………………………………..
10. ………………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis osoby uprawnionej do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Dostawcy)*