**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr *22/POIR/CBR/2020* –**

**Formularz oferty**

**Dostawca:**

……………………………………

……………………………………

*(pieczęć dostawcy)*

Zamawiający:

**Makarony Polskie SA**

ul. Podkarpacka 15a

35-082 Rzeszów

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa (Firma) Dostawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Adres siedziby:

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………….

Fax ………………………………………

E-mail: ……………………………………

NIP ………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

*(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa reprezentacji)*

Działając w imieniu Oferenta, po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie następujących części zamówienia:

1. Waga laboratoryjna

2. Waga precyzyjna

składam poniższą ofertę na:

□ CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAPYTANIA - WAGA LABORATORYJNA - WYPEŁNIA CZĘŚĆ A

□ CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAPYTANIA – WAGA PRECYZYJNA - WYPEŁNIA CZĘŚĆ B

**CZĘŚĆ A PRZEDMIOTU ZAPYTANIA – WAGA LABORATORYJNA**

1. **PARAMETRY OFEROWANE**

**Waga laboratoryjna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana (Tak/Nie)** |
|  | Obciążenie maksymalne – nie mniejsze niż 2100 g. | TAK |  |
|  | Obciążenie minimalne – nie większe niż 0,5 g. | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu [d] 0,01 g. | TAK |  |
|  | Działka legalizacyjna [e] 0,1 g. | TAK |  |
|  | Powtarzalność maksymalna – nie grosza niż 0,008 g. | TAK |  |
|  | Liniowość – nie gorsza niż ±0,02 g. | TAK |  |
|  | Czas stabilizacji – nie dłuższy niż 1,5 s. | TAK |  |
|  | Automatyczna adiustacja wewnętrzna. | TAK |  |
|  | Urządzenie legalizowane. | TAK |  |
|  | Wymiar szalki – nie mniej niż 190×190 mm, nie więcej niż 200×200 mm. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony – nie gorszy niż IP 43. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD. | TAK |  |
|  | Interfejs – co najmniej USB-A i USB-B. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |

1. **CENA OFEROWANA**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

**cena netto: ……………………………**

**(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)**

**III OKRES GWARANCJI**

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia obejmujący: **……………………………** (w miesiącach) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy

**CZĘŚĆ B PRZEDMIOTU ZAPYTANIA – WAGA PRECYZYJNA**

**I. PARAMETRY OFEROWANE**

**Waga precyzyjna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana (Tak/Nie)** |
|  | Obciążenie maksymalne – nie mniejsze niż 600 g. | TAK |  |
|  | Obciążenie minimalne – nie większe niż 0,02 g. | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu [d] 0,001 g. | TAK |  |
|  | Działka legalizacyjna [e] 0,01 g. | TAK |  |
|  | Powtarzalność maksymalna – nie grosza niż 0,0015 g. | TAK |  |
|  | Liniowość – nie gorsza niż ±0,003 g. | TAK |  |
|  | Czas stabilizacji – nie dłuższy niż 2 s. | TAK |  |
|  | Automatyczna adiustacja wewnętrzna. | TAK |  |
|  | Urządzenie legalizowane. | TAK |  |
|  | Wymiar szalki – nie mniej niż 120×120 mm, nie więcej niż 130×130 mm. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony – nie gorszy niż IP 43. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD. | TAK |  |
|  | Interfejs – co najmniej USB-A i USB-B. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |

**II. CENA OFEROWANA**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

cena netto: ……………………………

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

**III OKRES GWARANCJI**

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia obejmujący: …………………………… (w miesiącach) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy

**OŚWIADCZENIA**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane do 27 października 2020 roku.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejsza ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
7. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
9. ………………………………..
10. ………………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis osoby uprawnionej do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Dostawcy)*