**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr *23/POIR/CBR/2020* –**

**Formularz oferty**

**Dostawca:**

……………………………………

……………………………………

*(pieczęć dostawcy)*

Zamawiający:

**Makarony Polskie SA**

ul. Podkarpacka 15a

35-082 Rzeszów

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa (Firma) Dostawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Adres siedziby:

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………….

Fax ………………………………………

E-mail: ……………………………………

NIP ………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

*(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa reprezentacji)*

Działając w imieniu Dostawcy, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem którego jest:

**jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do oznaczania właściwości skrobi, który pozwoli na charakterystykę  lepkościową wodnych zawiesin mąk w kontrolowanych warunkach zmienności czasu i temperatury.**

Po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym składam poniższą ofertę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana (Tak/Nie) |
|  | Urządzenie umożliwiające pomiar zmian lepkości badanej substancji w zależności od czasu i temperatury – w fazie podgrzewania, stabilizacji temperatury i schładzania. | TAK |  |
|  | Ocena charakterystyki lepkościowej zawiesiny mąki i wody przy zastosowaniu metodyk i profili opracowanych przez producenta, jak również możliwość zaprogramowania procedur badawczych przez użytkownika (stężenie próby, obroty mieszadła oraz profile temperaturowe w każdej z faz procesu). | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia standardowej charakterystyki lepkościowej zawiesiny mąki i wody w czasie nie dłuższym niż 15 minut i przy wielkości próbki poniżej 5 g. | TAK |  |
|  | Zgodność ze standardem ICC 162 lub równoważnym. | TAK |  |
|  | Zakres temperaturowy zawiesiny 0-99,9°C. | TAK |  |
|  | Możliwa szybkość podgrzewania/schładzania: do 14°C/ minutę. | TAK |  |
|  | Zakres lepkości: 20-50 000 cP przy 80 rpm, 10–25 000 cP przy 160 rpm. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego komputera typu PC (komputer po stronie Spółki Makarony Polskie). | TAK |  |
|  | Port USB. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim do sterowania procesem analizy, monitoringu jego przebiegu, zbierania danych i raportowania. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |

1. **CENA OFEROWANA**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

**cena netto: ……………………………**

**(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)**

**III OKRES GWARANCJI**

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia obejmujący: **……………………………** (w miesiącach) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy

**OŚWIADCZENIA**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane do 18 listopada 2020 roku.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejsza ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
7. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
9. ………………………………..
10. ………………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis osoby uprawnionej do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Dostawcy)*