**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr *25/POIR/CBR/2020* –**

 **Formularz oferty**

**Dostawca:**

……………………………………

……………………………………

 *(pieczęć dostawcy)*

Zamawiający:

**Makarony Polskie SA**

ul. Podkarpacka 15a

35-082 Rzeszów

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa (Firma) Dostawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Adres siedziby:

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………….

Fax ………………………………………

E-mail: ……………………………………

NIP ………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

*(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa reprezentacji)*

Działając w imieniu Dostawcy, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem którego jest:

**jest dostawa, montaż i uruchomienie miernika aktywności wody – Urządzenie służące do pomiaru aktywności wody w środkach spożywczych**

 Po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym składam poniższą ofertę:

1. **PARAMETRY OFEROWANE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana (Tak/Nie)** |
|  | Pełny zakres pomiaru aktywności wody od 0,000 do 1,000Aw. | TAK |  |
|  | Dokładność – nie gorsza niż ±0,008 Aw. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlania wyników dla Aw, co najmniej: 0,001Aw. | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy i wizualny po zakończeniu pomiaru. | TAK |  |
|  | Minimum danych na wyświetlaczu urządzenia: wynik pomiaru, stany alarmowe, wskaźnik poziomu baterii (w przypadku urządzeń bateryjnych). | TAK |  |
|  | Automatyczna rejestracja wyników pomiaru na urządzeniu. | TAK |  |
|  | Przeglądanie wyników pomiarów, ich archiwizacja, analiza trendów za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania po podłączeniu urządzenia do zewnętrznego PC (PC po stronie Makarony Polskie). | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia analiz w laboratorium i przy linii. | TAK |  |
|  | Materiał wykonania sondy – stal nierdzewna i aluminium. | TAK |  |
|  | Filtr zabezpieczający sondę przed uszkodzeniem/ zabrudzeniem. | TAK |  |
|  | Fabryczne świadectwo wzorcowania. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V lub bateryjne. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dostępność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. | TAK |  |

1. **CENA OFEROWANA**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

**cena netto: ……………………………**

**(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)**

**III OKRES GWARANCJI**

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia obejmujący: **……………………………** (w miesiącach) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy

**OŚWIADCZENIA**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane: w terminie 30 dni od podpisania umowy.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejsza ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
7. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
9. ………………………………..
10. ………………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis osoby uprawnionej do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Dostawcy)*