**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 03/RPOWP/2018–**

 **Formularz oferty**

**Dostawca:**

……………………………………

……………………………………

 *(pieczęć dostawcy)*

Zamawiający:

**Makarony Polskie SA**

ul. Podkarpacka 15a

35-082 Rzeszów

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa (Firma) Dostawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Adres siedziby:

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………….

Fax ………………………………………

E-mail: ……………………………………

NIP ………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

*(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa reprezentacji)*

Działając w imieniu Dostawcy, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem którego jest:

**wykonanie instalacji elektrycznej w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. II.**

**Szczegółowy opis:**

 Wykonanie instalacji elektrycznej - przystosowanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Makaroniarnia” do zwiększonego poboru mocy w Zakładzie Produkcyjnym Makarony Polskie SA w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15a, zgodnie z projektem wykonawczym oraz przedmiarem robót przygotowanym przez mgr inż. Krzysztofa Głąba, stanowiącym załączniki nr 5 i nr 6 do zapytania ofertowego.

Po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym składam poniższą ofertę:

1. **PARAMETRY OFEROWANE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres prac** | **Wartość wymagana** | **J.m.** | **Potwierdzenie parametrów (TAK/NIE)** |
|  | Montaż przekładników pomiarowych suchych na wysokości powyżej poziomu podłogi na gotowej konstrukcji, przekładnik do 30 kg, do 2 podłączeń obwodów wtórnych – Analogia – demontażR=0,900 M=1,000 S=1,000 | 3 | szt. |  |
|  | Przekładnik prądowy SN 1 uzwojeniowy na napięcie do 30kV – zakup i montaż przekładników typu TPU 60.11 | 3 | szt. |  |
|  | Montaż przekładników pomiarowych suchych na wysokości powyżej poziomu podłogi na gotowej konstrukcji, przekładnik do 30 kg, do 2 podłączeń przewodów obwodów wtórnych | 3 | szt. |  |
|  | Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50 mm2 | 6 | szt. |  |
|  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III | 30 | m |  |
|  | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16 mm2 | 4 | szt. |  |
|  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 2 | szt. |  |
|  | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | 2 | odcinek |  |
|  | Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Przedsiębiorstwa w sieci nN – siedziba posterunku – miasto | 1 | kpl |  |
|  | Dopuszczenie do pracy przez Pogotowie Energetyczne – parametryzacja licznika | 1 | kpl |  |

**II. CENA OFEROWANA**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

**cena netto: ……………………………**

**(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)**

**III. OŚWIADCZENIA**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2018 roku.
2. Okres gwarancji: …………………………… (w miesiącach) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejsza ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
8. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
9. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
10. ………………………………..
11. ………………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis osoby uprawnionej do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Dostawcy)*